## Final Results
Data Provided by:
SOEST Laboratory for
Analtyical Biogeochemistry (S-LAB)
University of Hawaii at Manoa
1000 Pope Rd
Honolulu, HI 96822
808-956-5878
|  |  | Date Samples Received: |  | Reruns
|  |  | Project: | Nelson/Rochette-Yu Tsuen
| Sample | NPOC (mg/L) | TN (mg/L) |  | Sample | NPOC (uM) | TN (uM)
Rerun | T8 06/02/24 18:00 | 5.9131 | 0.15815 |  | T8 06/02/24 18:00 | 492.3217 | 11.2907
| T11 06/02/24 18:00 | 5.4806 | 0.17243 |  | T11 06/02/24 18:00 | 456.3122 | 12.3102
| T11 06/03/24 06:00 | 1.1756 | 0.10835 |  | T11 06/03/24 06:00 | 97.8818 | 7.7356
| T2 06/06/24 12:00 | 1.7991 | 0.6959 |  | T2 06/06/24 12:00 | 149.7906 | 49.6831
| T5 06/06/24 12:00 | 1.6479 | 0.7027 |  | T5 06/06/24 12:00 | 137.2057 | 50.1691
| F1_IN 06/06/24 21:00 | 5.7819 | 0.17459 |  | F1_IN 06/06/24 21:00 | 481.394 | 12.4646
| T8 06/11/24 21:00 | 5.7406 | 0.21355 |  | T8 06/11/24 21:00 | 477.9595 | 15.2463
| F1_IN 06/11/24 12:00 | 4.4131 | 0.12308 |  | F1_IN 06/11/24 12:00 | 367.4331 | 8.7869
| T2 06/11/24 12:00 | 5.2266 | 0.14103 |  | T2 06/11/24 12:00 | 435.1644 | 10.0688
| T2 06/11/24 21:00 | 5.5106 | 0.17048 |  | T2 06/11/24 21:00 | 458.8099 | 12.171
| T15 06/11/24 12:00 | 1.6646 | 0.26595 |  | T15 06/11/24 12:00 | 138.5955 | 18.9873
Original | T8 06/02/24 18:00 | 5.1504 | 0.16905 |  | T8 06/02/24 18:00 | 428.8176 | 12.0692
| T11 06/02/24 18:00 | 4.6584 | 0.23022 |  | T11 06/02/24 18:00 | 387.8542 | 16.4364
| T11 06/03/24 06:00 | 1.045 | 0.15389 | **corrected from "1.119"** | T11 06/03/24 06:00 | 87.0099 | 10.9869
| T2 06/06/24 12:00 | 2.548 | 0.6732 |  | T2 06/06/24 12:00 | 212.1483 | 48.0627
| T5 06/06/24 12:00 | 2.4421 | 0.6728 |  | T5 06/06/24 12:00 | 203.3229 | 48.0342
| F1_IN 06/06/24 21:00 | 5.4243 | 0.18252 |  | F1_IN 06/06/24 21:00 | 451.6195 | 13.0313
| T8 06/11/24 21:00 | 4.3753 | 0.16892 |  | T8 06/11/24 21:00 | 364.2807 | 12.0603
| F1_IN 06/11/24 12:00 | 3.9933 | 0.16215 |  | F1_IN 06/11/24 12:00 | 332.4758 | 11.5762
| T2 06/11/24 12:00 | 4.1833 | 0.17183 |  | T2 06/11/24 12:00 | 348.295 | 12.2673
| T2 06/11/24 21:00 | 4.2803 | 0.17492 |  | T2 06/11/24 21:00 | 356.3711 | 12.4887
| T15 06/11/24 12:00 | 4.5136 | 0.65796 |  | T15 06/11/24 12:00 | 375.801 | 46.9745

## Run File 01.20.25
System | TOCReg |  | Deep Seawater Reference Material
S/W Version | 1
User | A.Whitworth |  | NPOC certified reference value 0.504-0.516 mg/L: 42-43 uM
Date | 2025-01-20 |  | TN certified reference value 0.434-0.448 mg/L: 31-32 uM
Comments | Nelson/Rochette-Yu Tsuen (rerun)
Standards
Range | 0-5mg/L
Raw data (mg/L) |  |  |  | Unit conversion
Sample | NPOC (mg/L) | TN (mg/L) |  | Sample | NPOC (uM) | TN (uM)
DIW | -0.00757 | 0 |  | DIW | -0.63027 | 0
LNSW | 0.9066 | 0.05847 |  | LNSW | 75.4827 | 4.1744
DSWR [B24,L05-24] | 0.50673 | 0.44305 |  | DSWR [B24,L05-24] | 42.1898 | 31.6313
T8 06/02/24 18:00 | 5.9131 | 0.15815 |  | T8 06/02/24 18:00 | 492.3217 | 11.2907
T11 06/02/24 18:00 | 5.4806 | 0.17243 |  | T11 06/02/24 18:00 | 456.3122 | 12.3102
T11 06/03/24 06:00 | 1.1756 | 0.10835 |  | T11 06/03/24 06:00 | 97.8818 | 7.7356
T2 06/06/24 12:00 | 1.7991 | 0.6959 |  | T2 06/06/24 12:00 | 149.7906 | 49.6831
T5 06/06/24 12:00 | 1.6479 | 0.7027 |  | T5 06/06/24 12:00 | 137.2057 | 50.1691
F1_IN 06/06/24 21:00 | 5.7819 | 0.17459 |  | F1_IN 06/06/24 21:00 | 481.394 | 12.4646
T8 06/11/24 21:00 | 5.7406 | 0.21355 |  | T8 06/11/24 21:00 | 477.9595 | 15.2463
F1_IN 06/11/24 12:00 | 4.4131 | 0.12308 |  | F1_IN 06/11/24 12:00 | 367.4331 | 8.7869
T2 06/11/24 12:00 | 5.2266 | 0.14103 |  | T2 06/11/24 12:00 | 435.1644 | 10.0688
T2 06/11/24 21:00 | 5.5106 | 0.17048 |  | T2 06/11/24 21:00 | 458.8099 | 12.171
T15 06/11/24 12:00 | 1.6646 | 0.26595 |  | T15 06/11/24 12:00 | 138.5955 | 18.9873
DIW | -0.00277 | 0 |  | DIW | -0.23063 | 0
LNSW | 0.8882 | 0.05427 |  | LNSW | 73.9507 | 3.8746
DSWR [B24,L05-24] | 0.50575 | 0.4355 |  | DSWR [B24,L05-24] | 42.1083 | 31.0923